琴房维保系统项目招标要求

一、采购货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购服务名称 | 服务期限 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 琴房维保系统 | 一年 | 4.8 |

二、服务内容及相关要求

| 品目号 | 货物名称、品牌、型号、规格 | 数量 | 计量单位 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下琴刷卡器 | 3 | 个 | 设备如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外），永春校区为24小时。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题，不限次数上门服务。包含泉州东海校区与永春校区的正常硬件运行服务。 |
| 2 | 琴房智能门锁 | 390 | 套 | 1.设备如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外），永春校区为24小时。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题。 2.包含电池更换。 |
| 3 | 语音控制器提示器 | 385 | 套 | 设备如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外）。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题，不限次数上门服务。包含泉州东海校区与永春校区的正常硬件运行服务； |
| 4 | 门状态传感器 | 385 | 套 | 设备如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外），永春校区为24小时。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题，不限次数上门服务。包含泉州东海校区与永春校区的正常硬件运行服务； |
| 5 | 人体感应器（内置到语音提示器中） | 385 | 套 | 设备如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外），永春校区为24小时。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题，不限次数上门服务。包含泉州东海校区与永春校区的正常硬件运行服务； |
| 6 | 语音控制器(门状态信号中继器) | 38 | 个 | 设备如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外），永春校区为24小时。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题，不限次数上门服务。包含泉州东海校区与永春校区的正常硬件运行服务； |
| 7 | 电子数码钢琴控制主机 | 23 | 个 | 设备如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外），永春校区为24小时。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题，不限次数上门服务。包含泉州东海校区与永春校区的正常硬件运行服务； |
| 8 | LED显示屏 | 2 | 台 | 设备如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外），永春校区为24小时。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题，不限次数上门服务。包含泉州东海校区与永春校区的正常硬件运行服务； |
| 9 | 上下琴自助终端 | 6 | 台 | 设备如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外），永春校区为24小时。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题，不限次数上门服务。包含泉州东海校区与永春校区的正常硬件运行服务； |
| 10 | 智能琴房控制主机 | 77 | 套 | 设备如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外），永春校区为24小时。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题，不限次数上门服务。包含泉州东海校区与永春校区的正常硬件运行服务； |
| 11 | 学校上下琴自助读卡设备 | 152 | 套 | 设备如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外），永春校区为24小时。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题，不限次数上门服务。包含泉州东海校区与永春校区的正常硬件运行服务； |
| 12 | 智能琴房管理系统 | 2 | 套 | 1.为了保证系统能够长时间的正常运行，进行完善的系统培训，同时制定系统操作规程。 2.具备专业研发琴房管理系统的技术团队，专门负责制定琴房管理系统问题的解决方案和提供技术支持。 3.系统如发生故障，接到通知后的12小时内响应（除不可抗力因素外），永春校区为24小时。可通过电话、互联网远程、上门等三种服务方式解决问题，不限次数上门服务。 4.包含泉州东海校区与永春校区的正常系统运行服务； |

以上服务内容和要求均含设备更换、采购及安装。

三、违约责任要求

1.中标人按合同清单上的要求完成维修维保项目后，采购人应严格按照招标文件要求在项目完成后15个工作日内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

2.中标人所交服务不符合文件合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

3.中标人除不可抗力因素外逾期交付维保服务，中标人应向采购人每日偿付维保款3‰的违约金。

四、服务期限和地点

1.服务期：一年

2.服务地点：泉州幼儿师范高等专科学校（含东海校区和永春校区）

说明: 中标人需在合同签订后15日内向采购人提供服务。

五、付款及结算方式要求

| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按实际月份支付 | 按照实际实施维保月份期间中标人完成项目所有内容并经采购人验收合格，中标人提供全额正式发票，采购人在15个工作日内向中标人支付实际实施维保月份所产生的全部款项。 |

六、履约保证金

在合同签订前中标人以银行转账方式向采购人提交中标金额的2%作为履约保证金，项目验收合格后予以无息退还。

说明：中标人在签订合同3天前，以对公转账形式向采购人缴纳履约保证金。

七、评标办法

最低评标价法。